	*样本容量
	≧96个

	并行实验模式
	2个或2个以上独立的反应模块,可独立运行不同的实验 

	适用耗材
	0.2mlPCR管、8连管、48孔板

	*光 源
	大功率LED(免维护)

	检测器
	高灵敏度光电传感器

	检测动力学范围
	100-1010

	灵敏度
	检测单个拷贝

	重复性
	CV﹤0.5%

	可信度
	区分1000与2000拷贝浓度差异 

	反应容积
	10ul-100ul

	*荧光检测波长
	通道1：470-525nm      通道2：523-564nm    通道3：543-585 nm     

通道4：571-630 nm     通道5：620-690      通道6：预留

	检测的荧光素及染料
	通道1：FAM、SYBR      通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3 

通道3：ROX、TEXRAD   通道4： CY5

	控温模式
	模块控温

	控温方法
	半导体热电模块

	温度准确性
	±0.1℃

	温度均匀性
	±0.1℃

	控温范围
	4℃-100℃

	*热盖
	30℃-110℃（默认105℃，热盖温度可调）电子自动热盖

	*升降温速率
	>4℃/S

	操作系统
	Windows7/8/10，可实现远程无线控制等

	*电源输入
	配置UPS不间断电源

	注册认证
	CFDA、CE认证


PCR扩增分析仪配置技术参数

