竹溪县中医院放射机房改造报价清单

| 产品名称 | 规格型号 | 铅当量（mmpb） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢电动防护门 | 1800*2500 | 4 | 樘 | 2 |  |  |
| 不锈钢电动防护门 | 1800*2500 | 3 | 樘 | 2 |  |  |
| 开门洞 | 1500*2100 |  | 个 | 4 |  |  |
| 不锈钢门套 | 1700*2200*60 |  | 个 | 4 |  |  |
| 开地槽（含盖板） | 7000*150*100 |  | 个 | 4 |  |  |
| 电路 |  |  | 项 | 4 |  |  |
| 指示灯、标示牌 |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 电动门电动装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |

总计金额（大写）：