远程无线紫外综合检测仪

- 通过云技术，用手机 APP 将检测数据上传到“云空间”，方便远程实时查找、记录检测结果

- 通过手机 APP 远程遥控紫外检测仪的开启，并接收检测数据数值 ，有效保护监督人员免受高强紫外线的照谢。

- 仪器内置温度湿度传感器，同通过监测环境中的紫外强度、温度、湿度指标综合评价紫外灯质量。

- 仪器内置：温湿度、紫外传感器;

温度：  精度	±0.5 °C、范围 -10 ~ 85 °C 湿度： 精度±5%RH、范围 20–85% RH 紫外光强： 紫外波长 254nm

精 度 ±5%

范 围 0.1～1999uW/cm2 5．使用环境：温度 0-60℃	湿度<85%

  - 使用手机 APP 远程控制仪器的开启，避免紫外检测时的职业暴露;

  - 可将检测数据通过手机 APP 上传到云端，方便数据的存储及查找。

  - 检测前测试环境光并自动带入环境光参数

  - 远程开启紫外检测仪。

  - 测试完成后生成测试报告

  - 每次测试的数据存储在手机 APP 数据库，方便查看历史数据。

  - 可以将保存在本地的测试数据上传至云端。方便远程实时查找调取分析数据

  - 云端数据按地区存储，便于检索和查看全国各地紫外照度检测的情况。

  - 可分权限查询查询数据

  - 可提供计量校准证书