普通手术器械需求

普通手术器械名称与数量

手外科器械一套

鹰嘴咬骨钳   6把

无齿长镊   5把

扁桃体剪     6把

骨刀    8（大、小各4）

举宫器     1把

阴道拉钩  6个

长持针器    5把

肠钳      5把（弯4个）

取石钳2把（大、小各1）

尖刀柄    5把

腹部自动拉钩   1套

手术头灯2个