
手卫生ATP荧光检测仪
用途：可用于医疗卫生机构物体表面关键点控制和医务人员手卫生评价。

主要参数：

1、清晰液晶显示器：≧4.5寸

  2、检测精度：5×10-16mol

* 3、大肠菌群：1-106cfu

* 4、可以检测细菌菌落总数

  5、检测范围：0 to 9999 RLUs

  6、检测时间：15秒

7、本底：小于2RLU 

  8、相对标准偏差：≦±5%

9、ATP回收率：90-110%

* 10、检出模式：RLU、大肠菌群筛查、大肠埃希、沙门氏菌定性检测

11、 相关的耗材只需冷藏即可

* 12.具有设备的第三方检测报告

13、200个用户ID 设定

14、100个检测组

15、251个上下限设定

16、5000个记忆储存

17、自动判断合格

18、自动统计合格率

19、内置自校光源

20、开机15秒自检

21、多种待机时间设置（5-60分钟）

22、针对设置和非常规检测，可选择关闭存储装置

23、为了提高可读性，监测方案和位置的名称用更大的字体显示

24、可选择黑字体，为适应使用客户特殊的阅读要求

25、配有RS232接口，可将结果上传至PC

26、使用两节标准可充电五号电池
