## 糖化血红蛋白技术参数

|  | 技术参数 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 离子交换高效液相色谱法（HPLC） |
| 样本类型 | 全血、稀释血 |
| 测定项目 | HbA1c NGSP值：3～18%；IFCC值：9.2～173.2mmol/mol |
| 样本位 | 大于30个批量或连续上样；具备急诊（ST）位 |
| 重复性 | CV<1.5% |
| 检测范围 | 3%～18% |
| 检测波长 | 采用双波长（415nm、525nm）吸光度法 |
| 认证 | 获得NGSP和IFCC认证 |
| 层析柱/过滤器 | 层析柱测试次数：≥1000T 过滤器测试次数：≥500T |
| 扫描器功能 | 系统支持全自动扫描条形码的功能 |
| 试剂余量提示 | 具有试剂剩余量提示功能，同时在试剂量剩余量不足时发出报警 |
| 进样方式 | 连续自动进样和封闭穿刺进样 |
| 外部接口 | 系统具备RS232接口，支持HIS/LIS系统连接功能 |
| 中文报告 | 系统以热敏打印机打印中文报告，报告包括样本ID号，检验时间，IFCC浓度值，NGSP面积比，ADA平均血糖 |
| 试剂 | 以测试数核定试剂价格，辅助耗材免费 |
| 质控品、校准品 | 免费 |