空气波压力治疗仪技术参数

 1 具有国家规定的医疗器械注册证产品；具有自主知识产权产品;省级高新技术产品；ISO13485和ISO9001质量体系认证产品；国家级检验检测机构电磁兼容检测合格产品。

2 适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿的临床症状。

3 性能特点：

3.1 采用高亮度LED显示，人机界面清晰，人性化的按键布局设置，简单易操作；

★3.2 6种充气模式，可根据患者病情进行选择；

★3.3 四个独立输出连接孔，可同时连接4个4腔的治疗气囊，同时供4人治疗，治疗更加灵活多变；

3.4 压强在12-36kpa范围内连续可调；

3.5 治疗时间0-90min连续可调；

3.6 累计使用时间记录，更有效进行部件评估更换；

3.7 疲劳试验（50000次），性能稳定耐久；

3.8 优质的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；

3.9 先进的电磁阀技术，压力根据个人所需调节，且输出稳定耐久；

★3.10 断电保护功能（仪器在突然断电时自动泄压保护）、过压保护功能（气囊和链接管路产生最大压强不超过36kPa），使用更加安全放心；

3.11  提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊；

3.12 叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；

★3.13  封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好的治疗效果。

★3.14 提供单独腰部气囊和足底气囊等气囊。
