煎药机技术参数

密闭三连体煎药机

- 容量：13000ML×3

- 功率：3900W

- 电压：AC220V

- 尺寸：1475*550*1300（mm）

- 重量：130kg

- *采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便。

- 3个煎药锅体，每次可同时煎煮3个处方。

- 密闭煎煮，避免挥发。

- 机械挤压装置，充分提取残留药汁。

- 武火、文火自动转换。

- 能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。

- 节能省时，保质期长。

- 提高药效，药味纯正。

- 具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

- 可选配变量包装机，包装剂量50-250ML可调，平均包装速度8袋/分钟。

- 数字显示温度。

- 可与包装机通过金属软管组合，美观大方。

- 采用数控技术，操作简洁。

- *质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。

- *制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；

- *生产厂通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。

中药汤剂包装机技术参数

容量：20000ML；功率：800W+800W；电压：AC220V；尺寸：570×570×1200（mm）；重量：55kg；自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。；包装温度、包装量自动显示；★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。包装量为50-250ML无极变量可调包装。适用于老人、儿童、成年人等不同用量。包装平均速度8袋/分。★质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目；★制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位；列入国家火炬计划重点高新技术企业名单。生产厂家通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。