高频电刀技术参数

采用微电脑控制技术，保证线性输出及其稳定性；四种切割模式：纯切、混切1、混切2、混切3.；单极点凝、喷凝；双极标准电凝、自动电凝；可储存10个用户常用功率数据、双极电切功能；输出功率400W并连续可调；自动匹配负极板功能，使用任何负极板不需要切换功能，直接使用；具有R.E.M 系 统，可防止患者由于双极返回回路板的接触不当，引起的烧伤；操作系统有手控式、脚控、自动停起；普通外科、皮肤科、内窥镜、血管外科、妇科、心脏/胸外科、小儿外科、微小侵入性外科（MIS）、神经外科、整形外科、泌尿科 、口腔外科、经泌尿道切除手术（T.U.R.） 等均可使用；能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜等连接，为其提供电切、电凝的来源；可升级为氩气刀；具有CE ISO9001认证；具有1级、CF型保护级；频率400KHz\500KHz、重复频率33KHz(矩形波)；低频漏泄电流IEC601,Part2-2;主电流120、220V(±10%)/50、60Hz。